# 厨房安全监测系统答辩速查

2026年10月16日。网页服务1.4.0，固件7.0。完整讲解见配套指南。

# 五分钟上手

1. 电脑与节点接入同一2.4吉赫兹热点，确认在线、规则同步。

2. 电位器调到供气低值与燃气高值阈值之间，开启采样，基线正常后开阀。

3. 通知偏好自动读取；首次桌面授权后，在系统测试中自检。

4. 一次演练一个场景，结束后核查，独立恢复运行并开阀。

5. 数据中心查询补传，运行报告展示已保存的中文周报与月报。

# 三分钟视频顺序

| 时段 | 展示重点 |
| --- | --- |
| 00:00–00:30 | 硬件分工、上电待机、显式启用 |
| 00:30–01:15 | 燃气保护排风，火灾停风扇并转人工 |
| 01:15–01:55 | 供气持续低值报警，取消后仍锁存 |
| 01:55–02:30 | 恢复仍待确认，离线补传与查询 |
| 02:30–02:50 | 中文辅助报告、主要异常统计 |
| 02:50–03:00 | 工程入口、版本与原型边界 |

# 必须讲准确

• 关阀后供气指标未评估，环境监测继续；不能说供气已经恢复。

• 电位器不能诊断真实压力不足或漏气，控制输出不能代替阀位反馈。

• 保护、恢复、确认、处置、开阀分别记录；全部异常留档并待人工确认。

• 时钟72兆赫兹；舵机周期20毫秒，关阀500微秒、开阀1500微秒；八点均值滤波，约半秒上报。

• 缓存575条，约能覆盖五分钟；模型只作文字分析，不控制硬件。

工程入口见完整指南。Template仅编译，Download目标按F7下载。视频和报告提前备份，现场故障时按章节播放并说明录像日期。