家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计——开题报告

一、业务痛点

厨房是家庭燃气泄漏和火灾的高发场所。市面现有产品普遍存在功能单一（仅声光报警，无自动联动处置）、无远程监控、误报率高（烹饪油烟易触发误报）、缺乏智能分析能力等问题。本课题旨在设计一套集数据采集、本地报警、自动联动控制、云端监控与智能分析于一体的厨房安全监测系统。

二、系统目标

核心思路：本地做实时响应，云端做智能判断。

本地端负责传感器数据采集、阈值触发的实时报警与联动控制，保证断网时系统独立可用。云端负责数据存储、远程推送通知，以及基于历史数据的趋势分析与辅助决策。两者分工协作，提升安全监测的可靠性。

三、输入与输出定义

触发条件：燃气/烟雾浓度超阈值、火焰信号触发、或温度异常骤升。

输入：燃气传感器浓度、烟雾传感器浓度、温度传感器数值、火焰/紫外光信号。（云端侧额外输入历史报警事件与浓度时间序列）

处理过程：

- 本地：信号采集、阈值比较、报警状态机管理、联动控制指令、LCD显示刷新

- 云端：数据存储、实时展示、报警推送、大模型趋势分析

输出：LCD数值显示、蜂鸣器鸣响+闪光报警、电磁阀关闭+排风扇启动+非消防电源切断、APP/Web端实时看板与历史记录、远程关阀响应、大模型分析结论（报警可信度/泄漏类型判断/应急建议）。

交付对象：厨房现场人员 + 远程用户（APP/Web端）。

四、系统复杂度与个人定位

本系统涉及多源传感器采集、实时控制与状态流转、本地-云端双向通信、APP/Web前后端分离、大模型服务集成等多个技术域，复杂度达到计科本科毕设中上水准。本人技术积累主要在Python与大模型应用方向，嵌入式端以硬件选型、电路框图、程序流程图、核心逻辑代码为主，重点深化云端大模型分析模块，与本人求职方向（大模型应用开发）一致。

五、当前困惑与不确定性

1. 嵌入式与AI的衔接：本人主力技术栈在Python和大模型，对嵌入式开发（传感器驱动、ADC采样等）相对陌生。需明确嵌入式端开发深度——是完整实现硬件原型，还是以框图+流程图+核心逻辑为主、云端作为重点深化方向？需要在有限时间内合理分配精力。

2. 本地与云端的决策权划分：大模型跑在云端，网络延迟或断网时需本地独立完成判断。两套决策逻辑如何保持一致？冲突时以谁为准？需在系统设计阶段明确决策权模型。

3. 大模型有效性验证困难：燃气泄漏和火灾是低概率事件，无真实事故数据用于评估。趋势分析主要依赖预设规则和prompt引导，其分析结论的可靠性缺乏量化验证手段，需进一步思考评估方案。